## Arkusz2
cleared_at_10:18:56_08MAY23
1 | Student 1
2 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
3 | CAL_ZERO | 0 | 2.6 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0243 | 0.0256
4 | STANDARD_1 | 0.3 | 1.6 | 0.2504 | 0.2542 | 0.2464 | 0.2505
5 | STANDARD_2 | 0.6 | 0.7 | 0.508 | 0.5086 | 0.5112 | 0.5043
6 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.5 | 0.7285 | 0.7248 | 0.7316 | 0.729
7 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.7 | 0.9252 | 0.9229 | 0.933 | 0.9197
8 | STANDARD_5 | 1.5 | 0.3 | 1.0936 | 1.0955 | 1.0961 | 1.0894
9 | probka1 | 0.4047 | 0.3 | 0.3096 | 0.3092 | 0.3108 | 0.3088
10 | probka2 | 0.4032 | 0.9 | 0.3084 | 0.3055 | 0.3108 | 0.309
11 | slepa1 | 0.0389 | 5.5 | 0.0298 | 0.0316 | 0.0285 | 0.0292
12 | slepa2 | 0.0395 | 17.8 | 0.0302 | 0.0335 | 0.0332 | 0.024
13 | slepa3 | 0.0409 | 0.4 | 0.0313 | 0.0311 | 0.0314 | 0.0313
14 | slepa4 | 0.0397 | 0.7 | 0.0303 | 0.0302 | 0.0306 | 0.0302
15 | slepa5 | 0.0415 | 1.7 | 0.0317 | 0.0311 | 0.0321 | 0.032
16 | slepa6 | 0.045 | 1.4 | 0.0344 | 0.0347 | 0.0346 | 0.0338
17 | slepa7 | 0.0352 | 1.8 | 0.0269 | 0.0265 | 0.0268 | 0.0275
18 | slepa8 | 0.0357 | 1.9 | 0.0273 | 0.0279 | 0.0272 | 0.0269
19 | slepa9 | 0.0376 | 2.7 | 0.0288 | 0.029 | 0.0279 | 0.0294
20 | slepa10 | 0.0394 | 1.9 | 0.0301 | 0.0305 | 0.0295 | 0.0304
21 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
22 | CAL_ZERO | 0 | 2 | 0.018 | 0.0178 | 0.0178 | 0.0184
23 | STANDARD_1 | 0.3 | 0.4 | 0.1822 | 0.1815 | 0.183 | 0.1822
24 | STANDARD_2 | 0.6 | 1.1 | 0.3652 | 0.3632 | 0.3626 | 0.3698
25 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.3 | 0.5184 | 0.5196 | 0.5166 | 0.5189
26 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.4 | 0.6515 | 0.6523 | 0.6534 | 0.6489
27 | STANDARD_5 | 1.5 | 0.6 | 0.7619 | 0.763 | 0.7657 | 0.7571
28 | probka1 | 0.427 | 1.8 | 0.2299 | 0.2283 | 0.2269 | 0.2345
29 | probka2 | 0.4251 | 1.4 | 0.2289 | 0.2258 | 0.2287 | 0.2321
30 | slepa1 | 0.0432 | 2.2 | 0.0232 | 0.0238 | 0.0229 | 0.023
31 | slepa2 | 0.047 | 4.2 | 0.0253 | 0.0262 | 0.0256 | 0.0241
32 | slepa3 | 0.04 | 4.1 | 0.0216 | 0.0207 | 0.0224 | 0.0216
33 | slepa4 | 0.0393 | 4.3 | 0.0212 | 0.0204 | 0.0209 | 0.0222
34 | slepa5 | 0.0421 | 2 | 0.0227 | 0.023 | 0.0221 | 0.0228
35 | slepa6 | 0.0459 | 1.9 | 0.0247 | 0.0244 | 0.0245 | 0.0252
36 | slepa7 | 0.0397 | 0.8 | 0.0214 | 0.0213 | 0.0212 | 0.0215
37 | slepa8 | 0.0409 | 0.9 | 0.022 | 0.0221 | 0.0222 | 0.0218
38 | slepa9 | 0.0418 | 3.5 | 0.0225 | 0.0229 | 0.023 | 0.0216
39 | slepa10 | 0.0438 | 1.9 | 0.0236 | 0.0231 | 0.024 | 0.0236
40 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
41 | REAGENT_BLANK | 0 | 15.4 | 0.0245 | 0.0257 | 0.0202 | 0.0274
42 | ADDITION_1 | 0.2 | 1.4 | 0.4197 | 0.4134 | 0.4208 | 0.4248
43 | ADDITION_2 | 0.4 | 2.5 | 0.4868 | 0.4731 | 0.4904 | 0.497
44 | ADDITION_3 | 0.6 | 0.3 | 0.6204 | 0.6194 | 0.6225 | 0.6194
45 | ADDITION_4 | 0.8 | 2.2 | 0.7274 | 0.7293 | 0.7421 | 0.7109
46 | probka_bez_dodatku | 0 | 9.4 | 0.3112 | 0.3351 | 0.3198 | 0.2788
1 | Student 2
2 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
3 | CAL_ZERO | 0 | 10.4 | 0.0042 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0042
4 | STANDARD_1 | 0.3 | 0.9 | 0.2676 | 0.2648 | 0.2681 | 0.2698
5 | STANDARD_2 | 0.6 | 1.1 | 0.5142 | 0.5087 | 0.52 | 0.514
6 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.4 | 0.7394 | 0.7359 | 0.7423 | 0.7399
7 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.6 | 0.9352 | 0.9325 | 0.9316 | 0.9415
8 | STANDARD_5 | 1.5 | 1 | 1.1004 | 1.1105 | 1.0886 | 1.102
9 | probka1 | 0.4364 | 1.3 | 0.3374 | 0.3358 | 0.3424 | 0.334
10 | probka2 | 0.4384 | 0.6 | 0.3389 | 0.3413 | 0.3379 | 0.3375
11 | slepa2 | 0.0636 | 0.3 | 0.0492 | 0.049 | 0.0492 | 0.0493
12 | slepa3 | 0.0599 | 1.9 | 0.0463 | 0.0458 | 0.0459 | 0.0473
13 | slepa4 | 0.0651 | 0.3 | 0.0503 | 0.0504 | 0.0502 | 0.0504
14 | slepa5 | 0.1025 | 4.9 | 0.0793 | 0.0837 | 0.0767 | 0.0774
15 | slepa6 | 0.0571 | 0.7 | 0.0442 | 0.0439 | 0.0441 | 0.0445
16 | slepa7 | 0.042 | 5.7 | 0.0325 | 0.0306 | 0.0326 | 0.0343
17 | slepa8 | 0.097 | 10.9 | 0.075 | 0.0843 | 0.0714 | 0.0692
18 | slepa9 | 0.0602 | 2.6 | 0.0465 | 0.0479 | 0.0457 | 0.046
19 | slepa10 | 0.0685 | 3.8 | 0.053 | 0.0548 | 0.0533 | 0.0508
20 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
21 | CAL_ZERO | 0 | 1.1 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0032
22 | STANDARD_1 | 0.3 | 1.5 | 0.1954 | 0.1941 | 0.1934 | 0.1987
23 | STANDARD_2 | 0.6 | 1.3 | 0.3747 | 0.379 | 0.3693 | 0.3759
24 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.5 | 0.5256 | 0.525 | 0.523 | 0.5287
25 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.8 | 0.6587 | 0.6528 | 0.66 | 0.6634
26 | STANDARD_5 | 1.5 | 1.2 | 0.7724 | 0.7746 | 0.7801 | 0.7626
27 | probka1 | 0.4507 | 0.7 | 0.2463 | 0.2444 | 0.2479 | 0.2468
28 | probka2 | 0.4443 | 0.5 | 0.2429 | 0.242 | 0.2442 | 0.2424
29 | slepa2 | 0.0686 | 0.8 | 0.0375 | 0.0378 | 0.0372 | 0.0375
30 | slepa3 | 0.1106 | 68.3 | 0.0604 | 0.0362 | 0.0371 | 0.1081
31 | slepa4 | 0.1522 | 38.3 | 0.0832 | 0.0496 | 0.087 | 0.113
32 | slepa5 | 0.382 | 25.8 | 0.2088 | 0.2274 | 0.2508 | 0.1481
33 | slepa6 | 0.3944 | 6.3 | 0.2156 | 0.2108 | 0.2308 | 0.2051
34 | slepa7 | 0.3439 | 7.2 | 0.188 | 0.1727 | 0.1987 | 0.1924
35 | slepa8 | 0.6125 | 20.8 | 0.3348 | 0.2706 | 0.3246 | 0.4091
36 | slepa9 | 0.4877 | 61.5 | 0.2666 | 0.2141 | 0.4503 | 0.1354
37 | slepa10 | 0.4214 | 17.3 | 0.2303 | 0.2387 | 0.1869 | 0.2655
38 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
39 | REAGENT_BLANK | 0 | 63.2 | 0.2245 | 0.385 | 0.1725 | 0.1159
40 | ADDITION_1 | 0.2 | >100 | 0.0597 | 0.0532 | 0.1622 | -0.0362
41 | ADDITION_2 | 0.4 | 10 | 0.1971 | 0.1906 | 0.1814 | 0.2193
42 | ADDITION_3 | 0.6 | 31 | 0.2974 | 0.296 | 0.3905 | 0.2059
43 | ADDITION_4 | 0.8 | 19.5 | 0.4437 | 0.4122 | 0.3772 | 0.5415
1 | Student 3
2 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
3 | CAL_ZERO | 0 | 21.9 | 0.002 | 0.0024 | 0.002 | 0.0016
4 | STANDARD_1 | 0.3 | 0.7 | 0.2692 | 0.271 | 0.2695 | 0.2671
5 | STANDARD_2 | 0.6 | 0.7 | 0.5099 | 0.5128 | 0.5058 | 0.511
6 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.7 | 0.7481 | 0.7463 | 0.7441 | 0.7539
7 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.7 | 0.9388 | 0.9373 | 0.9461 | 0.9331
8 | STANDARD_5 | 1.5 | 1 | 1.1105 | 1.0984 | 1.1126 | 1.1205
9 | probka1 | 0.4263 | 0 | 0.3318 | 0.3319 | 0.3316 | 0.3319
10 | probka2 | 0.4266 | 1 | 0.332 | 0.3339 | 0.3338 | 0.3282
11 | slepa1 | 0.0595 | 1.8 | 0.0463 | 0.0473 | 0.0457 | 0.046
12 | slepa2 | 0.0602 | 1.3 | 0.0469 | 0.0464 | 0.0467 | 0.0476
13 | slepa3 | 0.0603 | 0.4 | 0.047 | 0.0468 | 0.047 | 0.0471
14 | slepa4 | 0.0644 | 1.6 | 0.0501 | 0.05 | 0.051 | 0.0494
15 | slepa5 | 0.0613 | 0.8 | 0.0477 | 0.0481 | 0.0474 | 0.0476
16 | slepa6 | 0.0605 | 0.9 | 0.0471 | 0.0474 | 0.0466 | 0.0473
17 | slepa7 | 0.0638 | 0.2 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495
18 | slepa8 | 0.0573 | 1 | 0.0446 | 0.045 | 0.0448 | 0.0441
19 | slepa9 | 0.0584 | 2.1 | 0.0455 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0453
20 | slepa10 | 0.0534 | 1.4 | 0.0416 | 0.0409 | 0.042 | 0.0418
21 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
22 | CAL_ZERO | 0 | 20 | 0.0038 | 0.0045 | 0.004 | 0.003
23 | STANDARD_1 | 0.3 | 1.3 | 0.198 | 0.197 | 0.1961 | 0.2011
24 | STANDARD_2 | 0.6 | 2.5 | 0.376 | 0.3868 | 0.3701 | 0.3711
25 | STANDARD_3 | 0.9 | 1.1 | 0.5359 | 0.5299 | 0.5362 | 0.5417
26 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.8 | 0.6672 | 0.6613 | 0.6719 | 0.6683
27 | STANDARD_5 | 1.5 | 0.3 | 0.7823 | 0.7814 | 0.7807 | 0.7849
28 | probka1 | 0.4488 | 0.9 | 0.2486 | 0.2465 | 0.2485 | 0.2508
29 | probka2 | 0.4483 | 0.6 | 0.2483 | 0.2473 | 0.2499 | 0.2476
30 | slepa1 | 0.4634 | 22.2 | 0.2567 | 0.3056 | 0.2702 | 0.1941
31 | slepa2 | 0.4085 | 1.1 | 0.2262 | 0.2288 | 0.2262 | 0.2237
32 | slepa3 | 0.4247 | 31.3 | 0.2352 | 0.2607 | 0.2927 | 0.1522
33 | slepa4 | 0.4522 | 9 | 0.2504 | 0.2525 | 0.2719 | 0.2268
34 | slepa5 | 0.4889 | 24.8 | 0.2708 | 0.3482 | 0.2279 | 0.2362
35 | slepa6 | 0.4621 | 21.3 | 0.2559 | 0.2018 | 0.3109 | 0.2551
36 | slepa7 | 0.6136 | 11.7 | 0.3398 | 0.3253 | 0.3095 | 0.3847
37 | slepa8 | 0.4871 | 13.8 | 0.2697 | 0.28 | 0.2285 | 0.3008
38 | slepa9 | 0.5146 | 3.8 | 0.285 | 0.2734 | 0.2868 | 0.2949
39 | slepa10 | 0.4956 | 24.8 | 0.2745 | 0.2944 | 0.1986 | 0.3304
40 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
41 | REAGENT_BLANK | 0 | 20.4 | 0.2274 | 0.176 | 0.2661 | 0.24
42 | ADDITION_1 | 0.2 | 95.4 | 0.114 | 0.0172 | 0.0931 | 0.2316
43 | ADDITION_2 | 0.4 | 45.6 | 0.211 | 0.2049 | 0.118 | 0.3101
44 | ADDITION_3 | 0.6 | 25.6 | 0.2734 | 0.3533 | 0.2446 | 0.2223
45 | ADDITION_4 | 0.8 | 20.3 | 0.3924 | 0.3717 | 0.325 | 0.4804
46 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
47 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
48 | REAGENT_BLANK | 0 | 40.9 | 0.1916 | 0.2093 | 0.2598 | 0.1059
49 | ADDITION_1 | 0.2 | 14.8 | 0.2879 | 0.2506 | 0.2791 | 0.3342
50 | ADDITION_2 | 0.4 | 11 | 0.3574 | 0.3449 | 0.3259 | 0.4015
51 | ADDITION_3 | 0.6 | 5.3 | 0.5243 | 0.5543 | 0.4995 | 0.519
52 | ADDITION_4 | 0.8 | 11 | 0.5666 | 0.5498 | 0.5143 | 0.6356
53 | probka_bez_dodatku | UNCAL | 33.2 | 0.2213 | 0.1473 | 0.2223 | 0.2942
1 | Student 4
2 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
3 | CAL_ZERO | 0 | 1.9 | 0.0112 | 0.011 | 0.0111 | 0.0114
4 | STANDARD_1 | 0.3 | 0.8 | 0.2553 | 0.2544 | 0.2577 | 0.2538
5 | STANDARD_2 | 0.6 | 1.2 | 0.5009 | 0.5069 | 0.501 | 0.4947
6 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.4 | 0.7162 | 0.7135 | 0.7157 | 0.7193
7 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.1 | 0.9281 | 0.9298 | 0.9272 | 0.9275
8 | STANDARD_5 | 1.5 | 0.9 | 1.1048 | 1.0941 | 1.1149 | 1.1053
9 | probka1 | 0.4123 | 1.5 | 0.3159 | 0.3103 | 0.3189 | 0.3184
10 | probka2 | 0.4149 | 0.9 | 0.3179 | 0.3159 | 0.3211 | 0.3167
11 | slepa1 | 0.0547 | 2 | 0.0419 | 0.0429 | 0.0415 | 0.0414
12 | slepa2 | 0.0502 | 2.3 | 0.0384 | 0.0395 | 0.0379 | 0.0379
13 | slepa3 | 0.0479 | 3.1 | 0.0367 | 0.0379 | 0.0366 | 0.0357
14 | slepa4 | 0.0559 | 1.3 | 0.0428 | 0.0422 | 0.0432 | 0.0431
15 | slepa5 | 0.05 | 1.3 | 0.0383 | 0.0379 | 0.0382 | 0.0388
16 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
17 | CAL_ZERO | 0 | 6 | 0.0083 | 0.0086 | 0.0077 | 0.0086
18 | STANDARD_1 | 0.3 | 0.7 | 0.192 | 0.1905 | 0.1929 | 0.1927
19 | STANDARD_2 | 0.6 | 1.2 | 0.3677 | 0.3625 | 0.3697 | 0.3708
20 | STANDARD_3 | 0.9 | 0.6 | 0.5139 | 0.5169 | 0.5141 | 0.5106
21 | STANDARD_4 | 1.2 | 0.9 | 0.6579 | 0.6545 | 0.6541 | 0.6651
22 | STANDARD_5 | 1.5 | 0.1 | 0.77 | 0.7694 | 0.7703 | 0.7705
23 | probka1 | 0.4414 | 0.4 | 0.2394 | 0.2383 | 0.2397 | 0.2404
24 | probka2 | 0.5976 | 9.3 | 0.3242 | 0.3344 | 0.2903 | 0.3479
25 | slepa1 | 0.4063 | 42.2 | 0.2204 | 0.2116 | 0.3176 | 0.132
26 | slepa2 | 0.46 | 31.8 | 0.2495 | 0.3289 | 0.1701 | 0.2495
27 | slepa3 | 0.5077 | 13.7 | 0.2754 | 0.2853 | 0.2338 | 0.3072
28 | slepa4 | 0.4718 | 30.2 | 0.2559 | 0.3429 | 0.1948 | 0.2301
29 | slepa5 | 0.5019 | 3.9 | 0.2723 | 0.2838 | 0.2699 | 0.2631
30 | Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
31 | REAGENT_BLANK | 0 | >100 | 0.0096 | -0.0124 | 0.1088 | -0.0677
32 | ADDITION_1 | 0.2 | 7.1 | 0.3234 | 0.339 | 0.3344 | 0.2969
33 | ADDITION_2 | 0.4 | 15.8 | 0.4857 | 0.3978 | 0.5393 | 0.52
34 | ADDITION_3 | 0.6 | 19.3 | 0.5593 | 0.541 | 0.4618 | 0.675
35 | ADDITION_4 | 0.8 | 9.3 | 0.6357 | 0.653 | 0.57 | 0.6843
36 | probka_bez_dodatku | UNCAL | 33.5 | 0.2957 | 0.1902 | 0.3866 | 0.3102