## surowe dane
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 10.2 | 0.0082 | 0.009 | 0.0074 | 0.0082
STANDARD_1 | 0.3 | 0.8 | 0.3181 | 0.3154 | 0.3185 | 0.3203
STANDARD_2 | 0.6 | 1.3 | 0.6045 | 0.6132 | 0.6013 | 0.599
STANDARD_3 | 0.9 | 0.6 | 0.8725 | 0.8779 | 0.8677 | 0.872
STANDARD_4 | 1.2 | 0.8 | 1.1064 | 1.1116 | 1.0965 | 1.1109
STANDARD_5 | 1.5 | 0.3 | 1.3059 | 1.3033 | 1.3037 | 1.3108
probka1 | 0.4125 | 0.6 | 0.3775 | 0.38 | 0.3751 | 0.3774
probka2 | 0.4103 | 0.8 | 0.3755 | 0.3725 | 0.3782 | 0.3758
slepa1 | 0.0577 | 0.8 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0524 | 0.0533
slepa2 | 0.0589 | 1.8 | 0.0539 | 0.0543 | 0.0546 | 0.0527
slepa3 | 0.0581 | 0.6 | 0.0532 | 0.0535 | 0.0532 | 0.0529
slepa4 | 0.061 | 2.4 | 0.0558 | 0.0551 | 0.0573 | 0.055
slepa5 | 0.0566 | 3 | 0.0518 | 0.0535 | 0.0504 | 0.0514
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 3.4 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0071 | 0.0075
STANDARD_1 | 0.3 | 1.5 | 0.2271 | 0.225 | 0.2254 | 0.231
STANDARD_2 | 0.6 | 0.9 | 0.4359 | 0.4321 | 0.4352 | 0.4403
STANDARD_3 | 0.9 | 0.5 | 0.6134 | 0.6122 | 0.6113 | 0.6167
STANDARD_4 | 1.2 | 0.4 | 0.7621 | 0.764 | 0.7589 | 0.7634
STANDARD_5 | 1.5 | 0.4 | 0.8888 | 0.8921 | 0.8849 | 0.8894
probka1 | 0.4421 | 1.2 | 0.2795 | 0.2773 | 0.2781 | 0.2833
probka2 | 0.4408 | 0.7 | 0.2787 | 0.2794 | 0.2801 | 0.2766
slepa1 | 0.0687 | 2.1 | 0.0435 | 0.0433 | 0.0444 | 0.0426
slepa2 | 0.0693 | 1.4 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0444 | 0.0432
slepa3 | 0.0698 | 0.5 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0443 | 0.0439
slepa4 | 0.0662 | 1.8 | 0.0419 | 0.0428 | 0.0415 | 0.0414
slepa5 | 0.0694 | 0.8 | 0.0439 | 0.0436 | 0.0437 | 0.0443
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
REAGENT_BLANK | 0 | 3.4 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0067 | 0.0063
ADDITION_1 | 0.2 | 0.1 | 0.407 | 0.4073 | 0.4065 | 0.4073
ADDITION_2 | 0.4 | 0.9 | 0.5363 | 0.5401 | 0.5308 | 0.5382
ADDITION_3 | 0.6 | 0.4 | 0.6463 | 0.6481 | 0.6476 | 0.6432
ADDITION_4 | 0.8 | 0.7 | 0.7519 | 0.755 | 0.7461 | 0.7545
probka_bez_dodatku | 0.4636 | 1.5 | 0.2761 | 0.2713 | 0.2789 | 0.278
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 11.3 | 0.0067 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0074
STANDARD_1 | 0.3 | 1.1 | 0.2955 | 0.2924 | 0.2954 | 0.2987
STANDARD_2 | 0.6 | 0.4 | 0.581 | 0.5826 | 0.5824 | 0.5781
STANDARD_3 | 0.9 | 0.8 | 0.8539 | 0.8484 | 0.8515 | 0.8617
STANDARD_4 | 1.2 | 0.4 | 1.0867 | 1.087 | 1.0819 | 1.0911
STANDARD_5 | 1.5 | 0.7 | 1.2787 | 1.2707 | 1.2877 | 1.2776
probka1 | 0.4157 | 0.5 | 0.3719 | 0.3697 | 0.373 | 0.3729
probka2 | 0.4167 | 1 | 0.3727 | 0.3698 | 0.3771 | 0.3713
slepa1 | 0.0931 | 1.9 | 0.0833 | 0.085 | 0.082 | 0.0828
slepa2 | 0.057 | 1.4 | 0.051 | 0.0514 | 0.0515 | 0.0502
slepa3 | 0.0632 | 1 | 0.0565 | 0.0559 | 0.057 | 0.0567
slepa4 | 0.0571 | 1.9 | 0.051 | 0.0503 | 0.0506 | 0.0522
slepa5 | 0.0567 | 2.1 | 0.0507 | 0.0496 | 0.0517 | 0.0509
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 12.5 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0042
STANDARD_1 | 0.3 | 0.4 | 0.229 | 0.2301 | 0.2285 | 0.2283
STANDARD_2 | 0.6 | 0.3 | 0.4292 | 0.4278 | 0.43 | 0.4298
STANDARD_3 | 0.9 | 0.3 | 0.6139 | 0.6121 | 0.6139 | 0.6156
STANDARD_4 | 1.2 | 1.1 | 0.7679 | 0.7768 | 0.7659 | 0.7609
STANDARD_5 | 1.5 | 0.5 | 0.892 | 0.8909 | 0.8964 | 0.8886
probka1 | 0.4338 | 0.9 | 0.275 | 0.2721 | 0.2761 | 0.2768
probka2 | 0.4326 | 0.8 | 0.2743 | 0.2754 | 0.2718 | 0.2756
slepa1 | 0.1039 | 1.5 | 0.0658 | 0.0653 | 0.0653 | 0.067
slepa2 | 0.0647 | 2.7 | 0.041 | 0.0409 | 0.0421 | 0.0399
slepa3 | 0.0678 | 2.3 | 0.043 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0441
slepa4 | 0.0633 | 1.4 | 0.0402 | 0.0398 | 0.0399 | 0.0408
slepa5 | 0.065 | 0.4 | 0.0412 | 0.0413 | 0.0413 | 0.041
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
REAGENT_BLANK | 0 | 6.2 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0055 | 0.0057
ADDITION_1 | 0.2 | 0.3 | 0.4002 | 0.399 | 0.4005 | 0.4012
ADDITION_2 | 0.4 | 0.9 | 0.5288 | 0.5253 | 0.5343 | 0.5269
ADDITION_3 | 0.6 | 0.6 | 0.6437 | 0.6479 | 0.6419 | 0.6414
ADDITION_4 | 0.8 | 0.1 | 0.7409 | 0.7401 | 0.7413 | 0.7412
probka_bez_dodatku | 0.4624 | 1 | 0.2728 | 0.2698 | 0.2749 | 0.2737
probka1 | 0.4624 | 0.6 | 0.2728 | 0.2736 | 0.2739 | 0.2708
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 6.7 | 0.0101 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0093
STANDARD_1 | 0.3 | 1.1 | 0.3008 | 0.3044 | 0.2998 | 0.2983
STANDARD_2 | 0.6 | 0.8 | 0.5938 | 0.5982 | 0.5941 | 0.5893
STANDARD_3 | 0.9 | 1 | 0.8597 | 0.8604 | 0.8679 | 0.8509
STANDARD_4 | 1.2 | 0.3 | 1.0954 | 1.0927 | 1.099 | 1.0945
STANDARD_5 | 1.5 | 0.1 | 1.2951 | 1.2946 | 1.2961 | 1.2947
probka1 | 0.4148 | 1.5 | 0.3752 | 0.3783 | 0.3785 | 0.3688
probka2 | 0.4172 | 0.9 | 0.3774 | 0.3734 | 0.3795 | 0.3793
slepa1 | 0.0582 | 2.4 | 0.0526 | 0.0531 | 0.0512 | 0.0536
slepa2 | 0.0621 | 0.2 | 0.0562 | 0.0561 | 0.0562 | 0.0563
slepa3 | 0.0597 | 1.9 | 0.054 | 0.053 | 0.0539 | 0.055
slepa4 | 0.055 | 1.2 | 0.0498 | 0.0504 | 0.0492 | 0.0496
slepa5 | 0.0569 | 2.3 | 0.0514 | 0.0527 | 0.0504 | 0.0512
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 12.1 | 0.0075 | 0.0085 | 0.0066 | 0.0075
STANDARD_1 | 0.3 | 0.6 | 0.2263 | 0.2277 | 0.2261 | 0.2252
STANDARD_2 | 0.6 | 0.3 | 0.4368 | 0.4377 | 0.4373 | 0.4354
STANDARD_3 | 0.9 | 1 | 0.6217 | 0.6272 | 0.623 | 0.615
STANDARD_4 | 1.2 | 0.7 | 0.7674 | 0.7685 | 0.7718 | 0.7619
STANDARD_5 | 1.5 | 0.2 | 0.8977 | 0.899 | 0.899 | 0.8951
probka1 | 0.4412 | 1.1 | 0.2814 | 0.2817 | 0.2781 | 0.2843
probka2 | 0.4423 | 0.4 | 0.2821 | 0.2819 | 0.2833 | 0.281
slepa1 | 0.0634 | 3.7 | 0.0405 | 0.0388 | 0.0408 | 0.0418
slepa2 | 0.0666 | 1.3 | 0.0425 | 0.0426 | 0.0419 | 0.043
slepa3 | 0.067 | 1.2 | 0.0427 | 0.0425 | 0.0423 | 0.0433
slepa4 | 0.064 | 2.3 | 0.0408 | 0.0405 | 0.0418 | 0.04
slepa5 | 0.0642 | 0.5 | 0.0409 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0411
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
REAGENT_BLANK | 0 | 10.6 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0075
ADDITION_1 | 0.2 | 1.1 | 0.5117 | 0.5089 | 0.5184 | 0.5077
ADDITION_2 | 0.4 | 0.9 | 0.5394 | 0.5352 | 0.5383 | 0.5447
ADDITION_3 | 0.6 | 1.6 | 0.6482 | 0.6598 | 0.6398 | 0.6451
ADDITION_4 | 0.8 | 0.6 | 0.7448 | 0.7416 | 0.743 | 0.7496
probka_bez_dodatku | UNCAL | 0.3 | 0.2796 | 0.2787 | 0.2797 | 0.2803
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 31.8 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0015
STANDARD_1 | 0.3 | 0.9 | 0.3044 | 0.3076 | 0.3021 | 0.3036
STANDARD_2 | 0.6 | 0.6 | 0.5841 | 0.58 | 0.5873 | 0.5852
STANDARD_3 | 0.9 | 0.2 | 0.8413 | 0.8396 | 0.8413 | 0.8429
STANDARD_4 | 1.2 | 0.2 | 1.0802 | 1.0827 | 1.0799 | 1.078
STANDARD_5 | 1.5 | 0.4 | 1.2882 | 1.2868 | 1.2841 | 1.2935
probka1 | 0.4087 | 0.4 | 0.3655 | 0.3653 | 0.3642 | 0.367
probka2 | 0.416 | 1.5 | 0.3721 | 0.3784 | 0.3699 | 0.368
slepa1 | 0.061 | 0.7 | 0.0546 | 0.0547 | 0.0548 | 0.0541
slepa2 | 0.0612 | 1.6 | 0.0547 | 0.0546 | 0.0539 | 0.0556
slepa3 | 0.0625 | 1.4 | 0.0559 | 0.055 | 0.0566 | 0.056
slepa4 | 0.0611 | 1.6 | 0.0546 | 0.0552 | 0.0551 | 0.0536
slepa5 | 0.0605 | 0.8 | 0.0541 | 0.0536 | 0.0544 | 0.0543
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
CAL_ZERO | 0 | 11 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0041 | 0.0047
STANDARD_1 | 0.3 | 0.4 | 0.2299 | 0.2309 | 0.2293 | 0.2295
STANDARD_2 | 0.6 | 0.7 | 0.4362 | 0.4393 | 0.4328 | 0.4366
STANDARD_3 | 0.9 | 0.5 | 0.6092 | 0.6122 | 0.6057 | 0.6096
STANDARD_4 | 1.2 | 0.5 | 0.7651 | 0.7691 | 0.765 | 0.7613
STANDARD_5 | 1.5 | 0.4 | 0.8942 | 0.8909 | 0.8943 | 0.8973
probka1 | 0.4388 | 0.5 | 0.2782 | 0.2767 | 0.2789 | 0.2791
probka2 | 0.4389 | 1.2 | 0.2783 | 0.2809 | 0.2794 | 0.2745
slepa1 | 0.0651 | 0.3 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0411 | 0.0413
slepa2 | 0.0665 | 2.3 | 0.0422 | 0.0411 | 0.0423 | 0.0431
slepa3 | 0.0681 | 0.3 | 0.0432 | 0.0433 | 0.0432 | 0.0431
slepa4 | 0.0664 | 1.1 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0416 | 0.0425
slepa5 | 0.0644 | 2.7 | 0.0408 | 0.0396 | 0.041 | 0.0418
Sample_ID | Conc_mg/L | %RSD | Mean_Abs | Readings
REAGENT_BLANK | 0 | 10.3 | 0.0032 | 0.0036 | 0.003 | 0.0031
ADDITION_1 | 0.2 | 0.7 | 0.4123 | 0.4141 | 0.4137 | 0.4093
ADDITION_2 | 0.4 | 0.7 | 0.537 | 0.54 | 0.5384 | 0.5327
ADDITION_3 | 0.6 | 0.5 | 0.6585 | 0.6575 | 0.6559 | 0.662
ADDITION_4 | 0.8 | 0.6 | 0.7572 | 0.7545 | 0.7621 | 0.755
probka_bez_dodatku | 0.4539 | 0.8 | 0.2748 | 0.2765 | 0.2724 | 0.2756