## równania korekcyjne
Sample | [6 empty] | 114 Cd [ No Gas ] |  |  |  |  | 118 Sn [ No Gas ]
| Rjct | Data File | Acq. Date-Time | Type | Level | Sample Name | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD | Conc. [ ug/l ] | Conc. SD | Conc. RSD | CPS | CPS RSD
| FALSE | 001CALB.d | 2023-04-20 11:21 | CalBlk | 1 | Blank 1% | 0 | 0.0023249 | N/A | 3730.54 | 3.6072 | 0 | 0.0019587 | N/A | 106290.6333 | 0.34813
| FALSE | 002CALS.d | 2023-04-20 11:22 | CalStd | 2 | 1 | 1 | 0.015823 | 1.5823 | 61611.6367 | 1.4865 | 1 | 0.023412 | 2.3412 | 295208.6233 | 1.4983
| FALSE | 003SMPL.d | 2023-04-20 11:24 | Sample |  | Cd 1 | 0.89541 | 0.0086422 | 0.96517 | 55557.6033 | 0.90036 | -0.47795 | 0.0026901 | N/A | 15997.9767 | 3.1767
| FALSE | 004SMPL.d | 2023-04-20 11:26 | Sample |  | Cd 1 Sn 1 | 0.92025 | 0.014026 | 1.5241 | 56995.72 | 1.4243 | 0.080687 | 0.020302 | 25.1618 | 121533.94 | 3.1559
| FALSE | 005SMPL.d | 2023-04-20 11:28 | Sample |  | Cd 1 Sn 10 | 1.2288 | 0.0012621 | 0.10271 | 74855.4833 | 0.097594 | 3.9349 | 0.061725 | 1.5687 | 849664.96 | 1.3724
| FALSE | 006SMPL.d | 2023-04-20 11:30 | Sample |  | Cd 1 Sn 100 | 3.83 | 0.041972 | 1.0983 | 224936.82 | 1.08 | 38.3661 | 0.57521 | 1.4993 | 7354339.89 | 1.4776
26228.52
[13 empty] | Nachylenie krzywej kalibracyjnej; a = |  |  | 57881.0967
Tabela 4. Wyniki pomiarów intensywności sygnałów i obliczenia
[13 empty] | Próbka | rozpowsze-chnienie | rozpowsze-chnienie | I(118) | I(114) | I(114Cd+) | c Cd | ckorekcja Cd | błąd względny przed korekcją | błąd względny po korekcji
[13 empty] | Cd:Sn | 114Sn [%] | 118Sn [%] |  |  |  | [µg L-1] | [µg L-1] | [%] | [%]
1:0
1:1
1:10
1:100
zadanie 3.
Wypełnij tabelę poniżej.
I(114) i I(118) - intensywności sygnału zmierzone dla m/z 114 i 118;
I(114Cd+) - intensywnośc sygnały 114 po zastosowaniu korekcji matematycznej;
c Cd - stężenie zmierzone; przed korekcją matematyczną;
c korekcja Cd - stężenie obliczone po korekcji matematycznej;
błąd względny - błąd bezwględny stężenia Cd przed i po korekcji, wyrazony w %. Odnieś się do oczekiwanego stężenia Cd w tych roztworach (1 ug/L).
Oblicz stężenie obliczone z równania krzywej kalibracyjnej (zignoruj parametr b).
Pytanie 1: Czy zastosowanie równania korekcyjnego zminimalizowało wpływ cyny na pomiar stężenia kadmu? Uzasadnij krótko odpowiedź.
Pytanie 2: Przy jakim stężeniu cyny w próbce zaczyna być wyraźnie widoczny jej wpływ na kadm?

## ValueList_Helper (hidden)
Bkgnd
BlkVrfy
CalBlk
CalStd
CICSpike
DilStd
DriftChk
FQBlk
IsoStd
QC1
QC2
QC3
QC4
QC5
Sample
Spike
Spike Ref
SQBlk
SQISTD
SQStd