## Arkusz1
He Gas - 51 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l] | Flow Rate - | szybkość przepływu gazu kolizyjnego - helu
| 0 | 5452784.1851 | 5625126.5979 | 316.3925 | Blk - | próbka: bogata matryca
| 0.5 | 2325682.1957 | 2482650.1423 | 148.1629 | Std - | próbka: bogata matryca z dodatkiem analitów 10 ug/L
| 1 | 449413.5977 | 532629.5964 | 54.0057 | BEC - | stężenie, będące ekwiwalentem tła. W uproszczeniu jest to wartość granicy wykrywalności.
| 1.5 | 84326.5718 | 152355.833 | 12.3956 |  | (background equivalent concentration)
| 2 | 14267.5941 | 45221.042 | 4.6094
| 2.5 | 2219.1359 | 14524.7863 | 1.8033
| 3 | 280.0022 | 5249.7582 | 0.56341
| 3.5 | 36 | 1602.0709 | 0.22987
| 4 | 5 | 623.0109 | 0.080905
| 4.5 | 0 | 208.0013 | 0
| 5 | 1 | 57.0001 | 0.17857
| 5.5 | 1 | 17 | 0.625
| 6 | 2 | 6 | 5
| 6.5 | 0 | 2 | 0
| 7 | 0 | 1 | 0
He Gas - 52 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 1435739.4531 | 2317786.3919 | 16.2774
| 0.5 | 669614.4258 | 1111961.276 | 15.1378
| 1 | 139013.4805 | 314911.1133 | 7.9031
| 1.5 | 24539.5247 | 116980.3262 | 2.6546
| 2 | 3740.3846 | 47395.6206 | 0.8568
| 2.5 | 516.0076 | 19416.3474 | 0.27301
| 3 | 79.0002 | 7776.6636 | 0.10263
| 3.5 | 35.0001 | 3130.2701 | 0.11308
| 4 | 3 | 1250.0436 | 0.024057
| 4.5 | 7 | 424.005 | 0.16786
| 5 | 1 | 201.0012 | 0.05
| 5.5 | 2 | 65.0001 | 0.31746
| 6 | 3 | 20 | 1.7647
| 6.5 | 0 | 7 | 0
| 7 | 0 | 1 | 0
He Gas - 55 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 14040.4352 | 11373.5571
| 0.5 | 6784.3418 | 5934.3946
| 1 | 2084.1209 | 1470.0596
| 1.5 | 672.0127 | 528.0078
| 2 | 210.0013 | 129.0005
| 2.5 | 68.0001 | 38.0001
| 3 | 18 | 11
| 3.5 | 1 | 6 | 2
| 4 | 2 | 3 | 20
| 4.5 | 0 | 1 | 0
| 5 | 1 | 0
| 5.5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 2 | 0
| 6.5 | 2 | 0
| 7 | 0 | 0
He Gas - 56 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 9529198.8099 | 9636790.4409 | 885.6822
| 0.5 | 4174776.6752 | 4722323.6127 | 76.2451
| 1 | 738440.4375 | 818663.0469 | 92.0489
| 1.5 | 138274.1631 | 200276.793 | 22.3013
| 2 | 24983.1843 | 53201.8564 | 8.8534
| 2.5 | 5037.7011 | 16131.171 | 4.5411
| 3 | 1269.0446 | 5139.7351 | 3.2786
| 3.5 | 416.0049 | 1698.0797 | 3.2448
| 4 | 163.0008 | 664.0123 | 3.2534
| 4.5 | 52.0001 | 235.0016 | 2.8415
| 5 | 14 | 96.0003 | 1.7073
| 5.5 | 13 | 24 | 11.8182
| 6 | 10 | 17 | 14.2857
| 6.5 | 2 | 8 | 3.3333
| 7 | 4 | 4 | 37282717.7816
He Gas - 75 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 406690.7383 | 493777.5521 | 46.6995
| 0.5 | 150160.6992 | 247270.7096 | 15.4629
| 1 | 23844.9109 | 66229.126 | 5.6259
| 1.5 | 4280.5141 | 25305.9126 | 2.0359
| 2 | 935.0247 | 9468.5104 | 1.0957
| 2.5 | 276.0022 | 3564.3571 | 0.83933
| 3 | 89.0002 | 1230.0426 | 0.77999
| 3.5 | 15 | 387.0043 | 0.40322
| 4 | 6 | 142.0006 | 0.44117
| 4.5 | 1 | 43.0001 | 0.23809
| 5 | 2 | 11 | 2.2222
| 5.5 | 1 | 9 | 1.25
| 6 | 0 | 0
| 6.5 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
He Gas - 77 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 129608.1797 | 123730.8496
| 0.5 | 48120.5564 | 49673.3016 | 309.9063
| 1 | 6960.3589 | 8542.0439 | 44.006
| 1.5 | 990.028 | 1794.091 | 12.3128
| 2 | 132.0005 | 437.0055 | 4.3278
| 2.5 | 14 | 105.0003 | 1.5385
| 3 | 3 | 17 | 2.1429
| 3.5 | 0 | 6 | 0
| 4 | 0 | 0
| 4.5 | 1 | 0
| 5 | 0 | 0
| 5.5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 6.5 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
He Gas - 78 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 16901.0078 | 45391.0677 | 5.9322
| 0.5 | 9170.4929 | 28239.4539 | 4.8091
| 1 | 2170.1323 | 10016.1611 | 2.7659
| 1.5 | 420.0051 | 3658.3765 | 1.297
| 2 | 90.0002 | 1090.0337 | 0.89997
| 2.5 | 10 | 267.0021 | 0.3891
| 3 | 2 | 55.0001 | 0.37736
| 3.5 | 0 | 9 | 0
| 4 | 0 | 3 | 0
| 4.5 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 5.5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 6.5 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
He Gas - 80 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 15787169.2217 | 15456700.1082
| 0.5 | 8741478.2084 | 7519433.12
| 1 | 1764089.1875 | 1578537.7604
| 1.5 | 328564.8301 | 313571.1172
| 2 | 48375.6816 | 48847.9438 | 1024.3395
| 2.5 | 5869.9707 | 6347.1321 | 123.0185
| 3 | 618.0108 | 807.0184 | 32.6977
| 3.5 | 51.0001 | 83.0003 | 15.9374
| 4 | 4 | 12 | 5
| 4.5 | 1 | 4 | 3.3333
| 5 | 0 | 0
| 5.5 | 0 | 1 | 0
| 6 | 0 | 0
| 6.5 | 0 | 0
| 7 | 0 | 1 | 0
He Gas - 82 u
| Flow Rate [mL/min] | Blk [cps] | Std [cps] | BEC [ug/l]
| 0 | 503.0074 | 12584.4543 | 0.41635
| 0.5 | 298.0025 | 8625.5306 | 0.35785
| 1 | 101.0003 | 3653.7089 | 0.28429
| 1.5 | 32 | 1505.0639 | 0.21723
| 2 | 7 | 467.0065 | 0.15217
| 2.5 | 4 | 142.0006 | 0.28985
| 3 | 0 | 28 | 0
| 3.5 | 1 | 7 | 1.6667
| 4 | 1 | 4 | 3.3333
| 4.5 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 5.5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 6.5 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
Zadanie 2.
Wybierz optymalną wartość szybkości przepływu helu w komorze kolizyjnej ORS dla każdego analitu.
W tym celu należy spełnić poniższe warunki lub wybrać wartość kompromisową. Im wyżej na liście, tym ważniejszy warunek:
•Intensywnośc sygnału Std nie może być zbyt niska. Wartośc ta wynika najczęściej z doświadczenia, ale można przyjąć, że nie może być niższa niż kilkadziesiąt cps, około 100 cps.
•Wartość BEC powinna być jak najniższa. Zwykle wartośc BEC maleje wraz z zwiększonym przepływem gazu do pewnego momentu, a potem wzrasta lub spada do zera. Spadek BEC do zera oznacza zwykle zbyt duży przepływ helu. Przepływ przy którym BEC osiąga pierwsze minimum jest zwykle najlepszym wyborem.
• Intensywność sygnału Blk powinna wynosić kilka lub kilkanaście zliczeń. Gdy wynosi zero, to dla większości analitów oznacza zbyt wysoki przepływ helu.
Pytanie 1: Jaki jest najbardziej optymalny przepływ dla każdego analitu?
Pytanie 2: Czy możliwy jest wybór jednej, kompromisowej wartości przepływu helu dla wszystkich analitów? Uzasadnij odpowiedź.